**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

## АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 с. Устюг 26 февраля 2018 года № 14

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ ООО «Кровтэкс» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино Емельяновского района на 2019 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Устюгский сельсовет Емельяновского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Устюг и д. Таскино Емельяновского района на 2019-2025 годы, согласно приложению.

* 1. Определить разработчиком инвестиционных программ общество с ограниченной ответственностью «Кровтэкс».

 3.ООО «Кровтэкс» разработать и предоставить инвестиционные программы в администрацию муниципального образования Устюгский сельсовет Емельяновского района не позднее 15.04.2018 для их рассмотрения и согласования.

 4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации с. Устюг в сети Интернет.

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Устюгского сельсовета В.К. Гесс

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Устюгского сельсовета

от « 26» февраля 2018 года N 14

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционных программ ООО «Кровтэкс» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино Емельяновского района на 2019 – 2025 годы**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 Основанием для разработки инвестиционных программ ООО «Кровтэкс» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино Емельяновского района на 2019-2025годы (далее - инвестиционная программа) являются:

 1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

 2) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

 3) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

 4) Схемы водоснабжения и водоотведения с. Устюг и д. Таскино Емельяновского района.

**II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

**2.1. Необходимость реализации инвестиционных программ**

 Сложившееся на данное время состояние систем водоснабжения и водоотведения на территории с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино характеризуется значительным износом оборудования подземного водозабора, в том числе глубинных насосов. Водопроводные и канализационные сети имеют износ до 85%, в результате чего случаются порывы сетей и значительные потери воды. Следствием такого состояния является значительное превышение удельного расхода электроэнергии. В результате деятельность по содержанию систем водоснабжения и водоотведения с. Устюг и д. Таскино становится неэффективной.

 Износ систем водоснабжения и водоотведения с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино несет опасность остановки в подаче воды потребителям, а также снижает мощность данных систем, соответственно исключается возможность дополнительного подключения потребителей к централизованным системам.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, не позволяет провести замену устаревшего и ненадежного оборудования систем, а также повысить его энергоэффективность.

 Принятие инвестиционных программ позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами по холодному водоснабжению и водоотведению.

**2.2. Цели и задачи разработки и реализации**

**инвестиционных программ**

 Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

 1) повышение качества и надежности работы объектов водоснабжения и водоотведения с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино, находящихся на обслуживании ООО «Кровтэкс» согласно концессионного соглашения, путем выполнения:

- замены глубинных насосов на скважинах;

- замены накопительной ёмкости;

- замены фильтрующего слоя на станции очистки воды;

- замены участков водопроводных и канализационных сетей;

- монтажа узлов учета воды;

- установки частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

 2) повышение энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино, снижение удельных расходов энергетических ресурсов путем выполнения мероприятий, указанных выше.

**2.3. Целевые показатели деятельности ООО «Кровтэкс» на территории с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино на срок реализации инвестиционной программы (2019 - 2025 годы)**

 За счет реализации инвестиционных программ необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды, в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение уровня аварийности в системе водоснабжения и водоотведения (не превышение показателя аварийности уровня 2014 года) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Уровень износа сетей водоснабжения (не более) | % | 85 | 77 | 70 | 63 | 55 | 47 | 40 |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Устюг, д. Погорелка | % | 9,47 | 9,47 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 |
|  | д. Таскино | % | 5,65 | 5,65 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Устюг, д. Погорелка | кВт\*ч/ м3 | 0,602 | 0,602 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,598 | 0,598 |
|  | д. Таскино | кВт\*ч/ м3 | 0,707 | 0,707 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,702 | 0,702 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Устюг, д. Погорелка | кВт\*ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | д. Таскино | кВт\*ч/ м3 | 0,147 | 0,147 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,143 | 0,143 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Уровень износа сетей водоотведения (не более) | % | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 |

**III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

 Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

 Содержание инвестиционной программы и ее цели:

 1. Паспорт программы.

 2. Введение.

 3.Правовое обоснование программы.

 4.Принципы формирования инвестиционной программы.

 5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

 6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2025 г.г.).

 7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

 8.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам.

 9.Организационный план реализации инвестиционной программы.

 10.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

 11. Состав и структура финансовых источников для

реализации инвестиционной программы.

 12. Показатели эффективности инвестиционной программы.

 13. Оценка социально-экономического влияния на стоимость услуг водоснабжения и водоотведения с учетом изменения тарифов.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ**

**ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**С. УСТЮГ, Д. ПОГОРЕЛКА И Д. ТАСКИНО**

**ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Выполнение работ по замене оборудования водозаборных скважин (замена глубинных насосов в количестве 18 шт.) в с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино |
| 2 |  Выполнение работ по замене накопительной металлической емкости V-50 куб.м. в системе водоснабжения с. Устюг |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции участков водопроводных сетей с. Устюг, д. Погорелка и д. Таскино (с применением современных и более износостойких материалов, с изменением диаметра труб)  |
| 4 | Выполнение работ по замене и реконструкции участков водопроводных сетей с. Устюг и д. Таскино  |
| 5 | Разработка технического решения и составление сметной документации по капитальному ремонту фильтров № 1 и № 2 станции очистки питьевой воды в д. Таскино, с заменой фильтрующего слоя |
| 6 | Выполнение капитального ремонта фильтров № 1 и № 2 станции очистки питьевой воды в д. Таскино, с заменой фильтрующего слоя |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по монтажу узлов учета воды на водозаборах и на распределительных сетях с. Устюг (3 шт.), д. Погорелка (1 шт.) и д. Таскино (3 шт.)  |
| 8 | Выполнение монтажа узлов учета воды на водозаборах и на распределительных сетях с. Устюг (3 шт.), д. Погорелка (1 шт.) и д. Таскино (3 шт.)  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации по монтажу ЧРП на водозаборах д. Таскино (3 шт.)  |
| 10 | Монтаж ЧРП на водозаборах д. Таскино (3 шт.)  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации по замене и реконструкции участков сетей водоотведения в д. Таскино (с применением современных и более износостойких материалов, с изменением диаметра труб)  |
| 12 | Выполнение работ по замене и реконструкции участков сетей водоотведения д. Таскино.  |

Указанные мероприятия реализуются в течение 2019 – 2025 годов.

**V. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

 Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Глава Устюгского сельсовета В.К. Гесc